|  | YEDEKLEME POLİTİKASI |
| --- | --- |
| Doküman No: BY.YD.13 | Yayın Tarihi: KASIM 2018 | Revizyon Tarihi: TEMMUZ 2020 | Revizyon No: 02 | Sayfa No: 1/1 |

1.AMAÇ:

Bu politikanın amacı T.C. Sağlık Bakanlığı Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı tesisleri için yedekleme standartlarını belirlemek için oluşturulmuştur.

2.KAPSAM:

İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı sağlık tesislerinde bulunan SBYS, Uygulama, Veritabanı, Etki Alanı, DNS server, DHCP, Dosya Sunucu vb. sunucular, Omurga Switch, Kenar Switch, güvenlik kamera sistemleri, telefon santrali vb. gibi network cihazları, entegrasyonu yapılmış tıbbi, medikal cihaz sistemleri ile diğer tüm bilişim sistemleri ürünlerinin yedeklerinin nasıl alınacağını kapsar.

3.KISALTMALAR:

4.TANIMLAR:

5.SORUMLULAR:

6.FAALİYET AKIŞI:

6.1.YEDEKLEME YAPAN SİSTEM YÖNETİCİLERİNİN SORUMLULUKLARI

- Kurum bünyesindeki belirlenen bütün yedekleme işlemlerinden, yetkilendirilmiş sistem yöneticileri ve Birim yetkilileri sorumludur.

- Birim yedeklemeleri aşağıdaki şekilde yapılacaktır ve ayrıca SBYS database haftalık tam sistem yedekleri haftanın Cumartesi veya Pazar günü alınacak olup takip eden haftanın ilk iş günü alınan yedeğin bir kopyası tutanakla hastane idaresine teslim edilecektir.

- Sistem yöneticileri dahilinde yedeğinin alınması gereken tüm veriler ve yedekleme konusunda yetkili çalışanlar

da bu politikanın kapsamında yer almaktadır.

- Bilgi sistemlerinde oluşabilecek beklenmedik durumlar karşısında, sistemlerin kesinti sürelerini ve olası veri

kayıplarını en az düzeye indirmek için sistem bilgilerinin ve kurumsal verilerin düzenli olarak yedeklenmelidir.

- Verinin operasyonel ortamda online olarak aynı disk sisteminde farklı disk volümlerinde ve offline olarak da

- BACKUP Server ve Harici Disk ortamlarında yedekleri alınacaktır.

- Son Veriler offline ortamlarda sınırsız süreyle saklanmalıdır.

- Yedekleme, bilgi güvenliği süreçleri içinde çok önemli bir yer tutmaktadır. Bu sebeple verilerin yedeklenmesi ve

geri dönülebilir olması, testleri ile saklanması gibi hususlar varlık sahibi ile teknik personel tarafından azami özen

gösterilerek yapılmalıdır.

- Kritik verilerin varlık envanteri çıkartılmalı ve yedekleme ihtiyacı bakımından sınıflandırılarak dokümante edilmelidir.

- Oluşturulacak varlık envanterinde, hangi sistemlerde ne tür uygulamaların çalıştığı, yedeği alınacak dizin ve dosyalar, yetkili personel ve yetki seviyeleri yer almalıdır.

- Yedekleri alınacak sistem, dosya ve veriler dikkatle belirlenmeli ve yedeği alınacak sistemleri belirleyen bir yedekleme listesi oluşturulmalıdır.

- Yedeklenecek bilgiler değişiklik gösterebileceğinden yedekleme listesi periyodik olarak gözden geçirilmeli ve güncellenmelidir.

- Yeni sistem ve uygulamalar devreye alındığında yedekleme listeleri güncellenmelidir.

- Yedekleme işlemi için yeterli sayı ve kapasitede yedekleme medyaları temin edilmelidir. Yedekleme kapasitesi

artış gereksinimi periyodik olarak gözden geçirilmelidir.

- Yedekleme medyaları acil durumlarda kullanılması gerekebileceğinden güvenilir ürünlerden seçilmesi ve düzenli

periyotlarda test edilmesi gerekmektedir.

- Geri yükleme prosedürlerinin düzenli olarak kontrol edilmesi ve test edilerek etkinliklerinin doğrulanması ve

operasyonel prosedürlerin öngördüğü süreler dahilinde tamamlanabileceğinden emin olunması gerekmektedir.

- Yedekleme medyalarının bulundurulduğu ortamların fiziksel uygunluğu ve güvenliği sağlanmalı ve bilgi işlem

odalarından faklı odalarda veya binalarda saklanmalıdır.

- Yedekleme medyaları herhangi bir felaket anında etkilenmeyecek bir ortamda bulundurulması gerekmektedir.

- Veri Yedekleme Standardı; yedekleme sıklığı, kapsamı, gün içinde ne zaman yapılacağı, ne koşullarda ve hangi

aşamalarla yedeklerin yükleneceği ve yükleme sırasında sorunlar çıkarsa nasıl geri dönüleceği, yedekleme ortamlarının ne şekilde işaretleneceği, yedekleme testlerinin ne şekilde yapılacağı yedekleme tutanağında tutulacaktır.

6.2.UYGULAMA

- Yedekleme SBYS için "tam yedekleme" tipinde her pazar günü saat 00:01 de başlar. Diğer günler de ise saat 12:00, saat 17:30 ve 00:00 da yedekleme yapılır. Program yedeğinin başlatılması yüklenici firmanın görevidir. Firmanın başlattığı yedekleme işlemi bittikten sonra, yedeklemenin yapıldığı lokasyondan alınır.

- Kurumda kullanılan ve bu politikanın 2. Maddesi kapsamında bulunan diğer tüm bilişim ürünleri için her

yapılandırma değişikliği öncesi/sonrası ve/veya Yedekleme Planında belirtilen sürelerde 3. Madde sorumluluklar

kapsamında belirtildiği şekilde yedekler alınır. Tutanakla idareye teslim edilir, idare tarafından geçerli saklama

süreçleri boyunca saklanır.

- Yedekleme gün içinde Bilgi İşlem Sorumlusunun bizzat kendisi ya da resmi olarak görevlendirilen kişi tarafından

alınır veya sistem otomatik alıyorsa bizzat Bilgi İşlem Sorumlusu tarafından kontrol edilmesi gerekir.

7.İLGİLİ DOKÜMANLAR:

Elektronik ortamda kontrollü kopyadır.